N-乙酰神经氨酸醛缩酶  (EC 4.1.3.3)

（来源于基因工程菌）

N-Acetylneuraminic acid aldolase：RECOMBINANT

N-Acetylneuraminic acid aldolase

N-Acetylneuraminate                                  Pyruvate＋N-Acetyl-D-mannosamine

一、产品介绍

| 外 观： | 白色无定形粉末 |
| --- | --- |
| 比 活 性： | ≥5U/mg |
| 稳 定 性： | -20℃至少稳定6个月 |
| 分 子 量： | 32.6KD |
| 等 电 点： | 5.45 |
| 米氏常数： | 5.7×10-3M(N-Acetylneuraminic acid) |
| 抑 制 剂： | 不受叠氮钠的抑制 |
| pH稳定性： | 5.5～10.0（20℃ 24h） （Fig. 1） |
| 最 适 pH： | 5．5～8.5 （Fig. 2） |
| 最适温度： | ≥50℃ （Fig. 3） |
| 热稳定性： | 65℃15min基本不失活 （Fig. 4） |

二、酶活测定方法

- 检测原理

N-Acetylneuraminic acid aldolase

N-Acetylneuraminate                                 Pyruvate＋N-Acetyl-D-mannosamine

Lactate dehydrogenase

Pyruvate＋NADH＋H+                        L-Lactate＋NAD+

- 酶活定义

一个酶活单位等于在检测条件下每分钟裂解1.0微摩尔N-乙酰神经氨酸的酶量。

- 检测方法

- 酶活检测试剂配制方法

    - 试剂A的配制

50mM 磷酸钾缓冲液 pH 7.5。

    - 试剂B的配制

N-乙酰神经氨酸 (50mM)：309mg N-乙酰神经氨酸 (MW＝309)溶于15ml A液中，用1M KOH重新调至pH7.5后，定容至20ml。（0－5℃中稳定一周）。

    - 试剂C的配制

LDH(50U/ml)：称取适量L-LDH溶于预冷的A液（现用现配）。

    - 试剂D的配制

NADH(1.0mM)：称取7.1mg NADH (MW＝709.4) 溶于A液中，定容至10ml（现用现配）。

    - 试剂E（酶稀释液）的配制

酶稀释液：50mM磷酸钾缓冲液 pH 7.5，0.2% BSA。

- 待测样品的配制

检测前称量所需酶，酶称量时，应至少称量10毫克的酶，以保证称量的准确性。用酶稀释液溶解，定容到配制体积，室温放置1小时。测定前使用酶稀释液(E)稀释至100-300U/L。

- 酶活检测步骤

1、按以下体系配制反应液，37℃保温5分钟。

1.0ml 	N-乙酰神经氨酸(B)

0.5ml 	LDH (C)

0.5ml 	NADH (D)

0.4ml 	缓冲液(A)

2. 加入0.1ml酶液，混匀。3. 37℃反应240s，检测波长为340nm，计算180s-240s间的吸光度变化（△OD340/min （test））。

3. 重复第1、2步骤，用0.1ml的酶稀释液代替酶液。计算单位时间吸光值变化（△OD340/min （blank））

注意：此法酶的最适线性为100-300 U /L。

- 酶活力计算公式

酶活力（U/L）=

酶比活力（U/mg）=

| △A/min | ：△OD340/min（test）- △OD340/min（blank） |
| --- | --- |
| Vt | ：反应液的总体积（2.5 ml） |
| D | ：稀释倍数 |
| ε | ：生成的NADH在340nm的消光系数6.22 (cm2/μmol) |
| Vs | ：酶液体积（0.1ml） |
| d | ：比色杯光径（1cm） |

三、 附图