乙酰辅酶A氧化酶 (EC 1.3.3.6)

（来源于基因工程菌）

ACYL-CoA  OXIDASE (ACOD)：RECOMBINANT

一、产品介绍

| 外 观： | 微黄无定形粉末 |
| --- | --- |
| 比 活 性： | ≥15U/mg |
| 稳 定 性： | -20℃至少稳定一年 |
| 分 子 量： | 大约75KD |
| 等 电 点： | 6.0 |
| 抑 制 剂： | 不受叠氮钠的抑制 |
| pH稳定性： | 6.0～8.5（37℃，2hr.） （Fig.3-1） |
| 最 适 pH： | 7.0～9.0 （Fig.3-2） |
| 最适温度： | 35℃～50℃ （Fig.3-3） |
| 热稳定性： | 45℃以下稳定(15min.) （Fig.3-4） |

二、酶活测定方法

- 原理

ACOD

棕榈酸辅酶A + O2              2-Hexadecenoyl-CoA + H2O2

POD

2H2O2 + 4-AA + 苯酚            醌亚胺 + 4H2O

2.  酶活定义

1个酶活单位等于在以下3.要求的反应条件下1分钟生成1微摩尔H2O2（对应1/2微摩尔醌染料）所需要的酶量。

3.  检测方法

- 稀释液的配制

在800毫升去离子水中，加入2.3克磷酸二氢钾、22.8克磷酸氢二钾，搅拌溶解，用氢氧化钾调节pH到7.60，定容至1升。

- 酶活检测试剂配制方法

3.2.1 试剂的配制

试剂A：24.23克Tris加入800毫升水，搅拌溶解，在25度下，用盐酸调节pH到8.00；

试剂B：15毫摩尔4-AA 溶液（0.305克4-AA溶于100毫升水中混匀。）

试剂C：0.2%（W/V）苯酚溶液（2克苯酚溶于1升水中溶解）；

试剂D：浓度为50 U/ml的POD溶液（5ku酶用100毫升试剂A溶解）；

试剂E：1%（W/V）Triton X-100溶液（10克 Triton X-100加入1升水中溶解）；

试剂F：用2毫升的稀释液溶解10 mg 棕榈酸辅酶A；

试剂G（乙酰辅酶A氧化酶稀释液）：使用前在3.1配制的稀释液加入FAD单钠盐至8毫克/升、

加ATP至1.52克/升，此为乙酰辅酶A氧化酶稀释液。

3.2.3待测样品的配制

检测前用卧氏称量管称量所需酶，酶称量时，应至少称量10mg的酶，以保证称量的准确性。用酶稀释液溶解，定容到配制体积。

3.3 酶活检测步骤

比色杯中按比例依次加入以下试剂：0.2毫升的试剂A、0.1毫升的试剂B、0.1毫升试剂C、0.1毫升试剂D、0.1毫升试剂E、0.1毫升试剂F、0.3毫升去离子水。37℃预热300秒后加待测酶液0.02毫升，在500nm波长条件下测定1分钟内吸光度的变化率。此法酶的线性为1.4-2.8ku/L。

3.4 酶活力计算公式

酶活力（U/L）=  △A/min×Vt× D×1000  =△A/min×8500×D

0.5×ε×Vs×d

| Vt | ：反应液总体积 （ml） |
| --- | --- |
| ε | ：摩尔吸光系数 12 （cm2/micromole） |
| Vs | ：待测酶液的体积 (ml) |
| d | ：比色杯光径 (1cm) |
| D | ：稀释倍数 |
| △A/min | ：△A/min（待检样品） －△A/min（空白）（单位：ABS/min） |

三. 附图

# Text boxes

ACOD

Acyl-CoA  +  O2                 Tranns-2,3-Dehydroacyl-CoA+H2O2